## troskovnik
investitor : Grad Ivanić- Grad
građevina : Sanacija kolnika i nogostupa u ulici kralja Tomislava
te sanacija kolnika u Dubrovačkoj ulici
T R O Š K O V N I K
NAPOMENA
Organizaciju gradilišta, potrebne priključke izvoditelja, transport opreme te sve manipulativne troškove potrebno je ukalkulirati u jedinične cijene pojedinih stavki.
Kod formiranja cijene se podrazumjeva da je u jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen sav trošak vezan uz njezinu realizaciju, kao naprimjer, troškovi nabave i doprema materijala, pripreme i raspreme gradilišta, pumpanje vode iz građevinske jame, osiguranja energije, osiguranja te trošak kontrole kvalitete u skladu sa zahtjevima Tehničkih uvjeta izvedbe pojedinih vrsta radova i sl. kao i osiguranje gradilišta sa potrebnom signalizacijom i regulacijom prometa.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište. Izvođač je dužan u toku izvođenja radova voditi računa o zbrinjavanju građevinskog otpada prema Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09).
Sav građevni otpad nastao izvođenjem radova, izvođač je dužan zbrinuti po pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje takvog otpada, te kao dokaz , naručitelju dostaviti potvrdu o izvršenome.
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
I | ULICA KRALJA TOMISLAVA
od Savske ulice do Omladinska ulice
A/ | SANACIJA KOLNIKA
1. | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova.
Stavka obuhvaća dobavu i postavu prometnih znakova za radove na cesti, preusmjeravanje prometa, svjetlosna signalizacija, ishođenje potrebnih suglasnosti i dr.
|  | kompl | 1 |  | 0
2. | Iskolčenje trase sa snimanjem postojećeg stanja te osiguranjem osnovnih točaka. Stavka uključuje sva detaljna iskolčenja na gradilištu. Izvođač je dužan je sve točke osigurati tako da ih je u toku ili po završenom radu moguće lako obnoviti, a sve u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U. 1.1.3.). Obračun po m' iskolčene trase.
| - cesta | m | 520 |  | 0
| - nogostup | m | 370 |  | 0
3. | Strojno frezanje habajućeg asfaltnog sloja kolnika u sloju debljine 5 cm, te utovar i odvoz frezanog asfalta na deponij.
|  | m2 | 4400 |  | 0
4. | Vađenje dijela BNS asfaltnog sloja debljine cca 8 cm na mjestima pukotina i većih oštećenja.
Nakon iskopa oštećenih površina asfalta, potrebno je postojeći tamponski sloj strojno sabiti, te po potrebi podsipati kameni materijal.
Stavka uključuje rezanje oko oštećene površine, te strojno vađenje, utovar i odvoz na deponij oštećenog asfaltnog sloja.
Ovi radovi se izvode nakon prethodno frezanog habajućeg sloja iz gornje stavke.
Obračun po m2 izvađenog sloja.
| - strojno rezanje asfalta | mI | 54 |  | 0
| - iskop i odvoz na deponij | m2 | 114 |  | 0
5. | Izrada slivnika – taložnika od okruglih betonskih cijevi o50 cm /1,5 m. Dno slivnika i obloga cijevi izvodi se betonom MB-20, a za prihvat oborinskih voda ugrađuje se tipska slivnička rešetka. Spoj slivnika sa revizionim oknom izvodi se PVC cijevima o 160, duljine cca 30 metra. Oblaganje cijevi pješčanim/šljunčanim materijalom, zatrpavanje ostatka rova šljunkom, te odvoz viška zemlje na gradski deponij.
U cijenu uključeno zemljani radovi za slivnik i UKC cijevi fi 160, slivnik od betonskih cijevi fi 50 cm, slivnička rešetka, te spoj sa revizionim oknom.
Obračun po komadu izvedenog slivnika.
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Korekcija visine - spuštanje ili podizanje okvira postojećih poklopaca R.O., slivnika, škrinjica i dr. s uređenim kolnikom. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti kao što je pažljivo vađenje ljevano željeznih elemenata, izrada novog ab prstena, te ponovna ugradba istih na potrebnu visinu u betonu C 16/20.
Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potuno dovršenje stavke.
| - poklopac 60 x 60 | kom | 12 |  | 0
| - slivna rešetka | kom | 10 |  | 0
| - škrinjica | kom | 12 |  | 0
7. | Izrada nosivog sloja /BNS 32, po vručem postupku, uz udio bitumena -prema EU 50/70/, u debljini od 8 cm. Stavkom je predviđena dobava i ugradnja asfaltne mješavine prema O.T.U. 7.2.
Ovi radovi se izvode na mjestima većih oštećenja koji su obračunati u stavci 4.
| Obračun radova po m2 gotovog asf. sloja. | m2 | 114 |  | 0
8. | Dobava potrebnog materijala te izrada završnog sloja asfaltne mješavine AB 11, s po vrućem postupku, sa zbijanjem statičkim valjcima, debljine sloja 5 cm, kao habajući sloj ceste sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.7.2.).
U cijeni uključen nanos asfaltne emulzije na postojeću BNS asfaltnu podlogu
Obračun radova po m2 gotovog asf. sloja.
|  | m2 | 4400 |  | 0
9. | Iscrtavanje horizontalne signalizacije /OTU 9-02/:
| - pješački prijelaz širine 3 m | kom | 12 |  | 0
| - središnja isprekidana linija | m | 150 |  | 0
| - središnja puna linija | m | 415 |  | 0
| - puna linija L = 5,0 m na parkiralištima | kom | 36 |  | 0
| - uspon na nadvišenje, š = 7 m | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | ukupno € | 0
B/ | ZAMJENA RUBNJAKA
1. | Zasijecanje asfalta d = 8 cm u širini potrebnoj za vađenje oštećenih rubnjaka i ugradnju novih cestovnih rubnjaka.
Zasijecanje izvesti cca 20 cm ispred postojećih cestovnih rubnjaka predviđenih za vađenje.
Obračun po mI.
|  | mI | 615 |  | 0
2. | Rušenje (iskop i vađenje) oštećenih betonskih rubnjaka sa utovarom materijala u vozilo te odvozom i zbrinjavanjem na deponiju. Kod vađenja cestovnog, uzdignutog rubnjaka posebnu pažnju posvetiti tome da se ne ošteti postojeći asfaltni kolnik ceste.
Obračun po m' izvađenog rubnjaka sa betonskom podlogom.
|  | mI | 615 |  | 0
3. | Poravnanje, planiranje i strojno sabijanje dna jame nakon vađenja i iskopa rubnjaka, uz potrebno podsipavanje kamenim materijalom.
Obračun po m2.
|  | m2 | 350 |  | 0
4. | Dobava potrebnog materijala te ugradba betonskih rubnjaka na mjestu izvađenih oštećenih, sve u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.4.6.1). Rubnjak se polaže na podlogu od betona C 16/20 te se visinski poravna, a zatim se izvede bočno betonsko osiguranje od istog betona te se spojevi fugiraju cementnim mortom.
Obračun po m' ugrađenih rubnjaka sa svim potrebnim radom i materijalom.
| - cestovni rubnjak 18 / 24 | mI | 615 |  | 0
5. | Zatrpavanje preostalog iskopa između novougrađenih cestovnih rubnjaka i BNS asfalta kamenim materijalom granulacije 0 - 60 mm. Širina i dubina iskopa koji se zatrpava iznosi cca 20 x 10 cm.
Zatrpavanje izvoditi 8 cm niže od gornje kote postojećeg BNS asfalta.
|  | m3 | 11 |  | 0
|  |  |  | ukupno € | 0
C/ | SANACIJA NOGOSTUPA
1. | Strojno - ručni iskop i vađenje oštećene asfaltne površine nogostupa.
Prilikom izvođenja radova paziti da ne dođe do oštećenja postojećih rubnjaka.
U cijeni uključene vrijednosti svih radova na iskopu, utovaru i odvozu materijala na deponij.
| Obračun po m3. | m3 | 297 |  | 0
2. | Zamjena postojećih oštećenih rubnjaka novima.
Stavka obuhvaća vađenje oštećenih rubnjaka , te dobavu i postavu novih betonskih rubnjaka, koji se postavlja na betonsku podlogu /C 12/15/, a sve prema O.T.U. 4.6.1..
Obračun radova po m' gotovog rubnjaka, uključivo fugiranje.
| - cestovni /18/24/, MB-50 | m | 20 |  | 0
| - parkovni (10/20) | m | 70 |  | 0
3. | Planiranje postojećeg tamponskog sloja od kamenog - šljunčanog materijala te priprema podloge za novi asfalt.
Radovi obuhvaćaju ravnanje postojećeg tamponskog sloja nakon vađenja starog asfalta nogostupa, te po potrebi skidanje postojećeg ili dosipavanje novog kamenog materijala granulacije 0 - 60 mm, do visine 5 cm niže od postojećih rubnjaka, tj do potrebne visine za debljinu novog asfaltnog sloja nogostupa od 5 cm.
Tamponski sloj se izvodi u uvaljanom stanju. Ravnost mjerena letvom duljine 4 metra smije odstupati majviše 2 cm. Alternativno se može koristiti šljunak koji zadovoljava u pogledu granulometrijskog sastava, čistoće i kakvoće.
| - dosipavanje kamenog materijala prosječne debljine 5 cm | m3 | 50 |  | 0
| - planiranje i valjanje | m2 | 990 |  | 0
4. | Korekcija visine postojećih slivnika i poklopaca R.O. s uređenim nogostupom. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
Obračun po komadu korigiranog poklopca.
|  | kom | 7 |  | 0
5. | Dobava i izrada habajućeg sloja asfalta. Isti se nanosi na prethodno izveden tamponski sloj. Asfalt se izvodi asfalt betonom AC 11 surf BIT 50/70 AG3 M3, debljine 5 cm.
|  | m2 | 990 |  | 0
|  |  |  | ukupno € | 0
II | DUBROVAČKA ULICA
od ulice K. Tomislava do Omladinske ulice
A. PRIPREMNI I GEODETSKI RADOVI
1 | Iskolčenje trase i objekata sa snimanjem postojećeg stanja te osiguranjem osnovnih točaka. Stavka uključuje sva detaljna iskolčenja na gradilištu. Kada izvođač i projektant definiraju visine i trasu dužan je sve točke osigurati tako da ih je u toku ili po završenom radu moguće lako obnoviti, a sve u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U. 1.1.3.). Obračun po m' iskolčene trase.
|  | m' | 190 |  | 0
2 | Rušenje (iskop i vađenje) betonskih rubnjaka sa utovarom materijala u vozilo te odvozom i zbrinjavanjem na deponiju udaljenosti do 10,0 km. Kod vađenja cestovnog, uzdignutog rubnjaka posebnu pažnju posvetiti tome da se ne ošteti postojeći asfaltni kolnik ceste te, po potrebi, istog rezati što je obuhvaćeno ovom stavkom. Obračun po m' izvađenog rubnjaka sa betonskom podlogom.
| RUBNJACI 10/20 cm | m' | 20 |  | 0
| RUBNJACI 18/24 cm | m' | 80 |  | 0
3 | Strojno frezanje habajućeg asfaltnog sloja kolnika u sloju debljine 5 cm, te utovar i odvoz frezanog asfalta na deponij. Obračun po m2 uklonjenog i odveženog asfaltnog materijala od iskopa.
|  | m2 | 320 |  | 0
4 | Strojno zarezivanje asfalta za izradu spoja sa novim asfaltom. Obračun radova po m'.
|  | m' | 30 |  | 0
| A. PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
B. ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojni iskop u mješovitom materijalu (zrnati materijal i zemlja, dubine 50 cm sa utovarom u vozilo te odvozom i zbrinjavanjem na deponiju udaljenosti do 10,0km sve u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.2.2.1.). Obračun po m3 iskopanog materijala.
|  | m3 | 120 |  | 0
2 | Strojno uređenje temeljnog tla "C" i "B" kategorije mehaničkim zbijanjem sa eventualnim vlaženjem sve u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.2.8.1.). Posteljicu izvesti u poprečnom padu. Obračun po m2 uređenog temeljnog tla u skladu s navedenim kriterijima iz ove stavke.
|  | m2 | 200 |  | 0
3 | Dobava i ugradba netkanog tekstila na pripremljenu posteljicu pješačke staze kao sloja čistoće (npr. Cestotex 300). Obračun radova po m2 postavljenog tekstila.
|  | m2 | 220 |  | 0
4 | Uređenje zelenog pojasa nakon završetka svih radova sa dobavom i dovozom finog zemljanog materijala za poravanje, grubim i finim planiranjem zemlje i sijanjem trave. Obračun po m2 uređene površine.
|  | m2 | 600 |  | 0
| B. ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
C. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1 | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog, zrnatog, kamenog materijala u sloju debljine 45cm u zbijenom stanju na pripremljenu posteljicu i postavljenu netex foliju. Stavkom je obuhvaćena dobava potrebnog materijala, prijevoz na mjesto ugradbe, ugradba sa zbijanjem do min. Ms=80MN/m2, u svemu u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.3.1.1.). Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 105 |  | 0
2 | Priprema podloge i izrada izravnavajućeg nosivog sloja AC 16 base 50/70 AG6 M2, prosječne debljine 3,0 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje do potrebne zbijenosti. Ravnost, niveleta i poprečni pad moja biti u skladu s smjernicama Općih tehničkih uvjeta. Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u količini od 0,30 kg/m2. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun radova po m2 gornje površine stvarno položenog sloja.
|  | m2 | 1100 |  | 0
3 | Izrada završnog sloja od asfaltbetona 0-8 mm, debljine 4 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje do potrebne zbijenosti. Ravnost, niveleta i poprečni pad moja biti u skladu s smjernicama Općih tehničkih uvjeta. Obračun radova po m2 gornje površine stvarno položenog sloja.
|  | m2 | 1100 |  | 0
4 | Korekcija visine postojećih revizionih okana i slivnika. Stavka uključuje rušenje betonske ploče i dijela stijenki, pažljivo vađenje ljevano željeznog poklopca, ponovna ugradba istog na potrebnu visinu u betonu C 16/20. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potuno dovršenje stavke. Postojeći poklopac treba očistiti i premazati. Obračun po komadu.
|  | kom | 7 |  | 0
5 | Dobava potrebnog materijala te ugradba betonskih rubnjaka sve u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.4.6.1).. Rubnjak se polaže na podlogu od betona C 16/20 te se visinski poravna, a zatim se izvede bočno betonsko osiguranje od istog betona te se spojevi fugiraju cementnim mortom. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka sa svim potrebnim radom i materijalom.
| a.) cestovni rubnjak 18/24 | m' | 30 |  | 0
| b.) rubnjaci 10/20cm | m' | 25 |  | 0
| c.) plitka betonska kanalica širine 50cm | m' | 190 |  | 0
6 | Dobava potrebnog materijala te izrada slivnika sa sifonom od okruglih betonskih cijevi fi 50 (2komada). Dno slivnika i obloga cijevi izvodi se betonom MB 20, a za prihvat oborinskih voda ugraditi slivničku rešetku, tip srednji. Spoj slivnika sa revizionim oknom izvodi se PVC cijevima fi 160, prosječne dužine 10,0m. Obračun po komadu izvedenog slivnika. Uključen iskop s odvozom iskopanog materijala te sav potreban materijal i rad za jedan slivnik.
|  | kom | 6 |  | 0
7. | Izrada cementne stabilizacije na kolniku na mjestima spoja slivnika sa revizionim oknom. Stavka uključuje dobavu, dopremu te ugradnju cementne stabilizacije komplet s valjanjem i njegovanjem kao i sav ostali potrebni rad i materijal nužan za izvršenje stavke. Ugrađuje se cementna stabilizacija sa udjelom 150 kg cementa po m³. Obračun po m3.
|  | m3 | 8 |  | 0
| C. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
D. PROMETNA SIGNALIZACIJA
1 | Demontaža i ugradba prometnih znakova po završetku radova (vertikalna signalizacija) sa podnožjem na betonske temelje u svemu prema projektu i Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu radova. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijal za potpuno dovršenje stavke (iskop, zatrpavanje, betoniranje, ugradba i sl.). Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog znaka vertikalne signalizacije.
|  | kom | 4 |  | 0
2 | Iscrtavanje horizontalne signalizacije na asfaltu. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| a) parkirališna mjesta | kom | 13 |  | 0
| b) oznaka smjera prometa | kom | 2 |  | 0
| c) pješački prijelaz | m2 | 25 |  | 0
| d) izvedba pune linije | m' | 8 |  | 0
| D. PROMETNA SIGNALIZACIJA: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | ULICA KRALJA TOMISLAVA
A/ | SANACIJA KOLNIKA …............................................................................................ |  |  |  | 0
B/ | ZAMJENA RUBNJAKA …......................................................................................... |  |  |  | 0
D/ | SANACIJA NOGOSTUPA ….................................................................................... |  |  |  | 0
0
II | DUBROVAČKA ULICA
A/ | PRIPREMNI RADOVI …............................................................................................. |  |  |  | 0
B/ | ZEMLJANI RADOVI …............................................................................................... |  |  |  | 0
C/ | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA ……......................................................................... |  |  |  | 0
D/ | PROMETNA SIGNALIZACIJA ….............................................................................. |  |  |  | 0
0
|  |  | ukupno : |  | 0
|  |  | pdv 25 % : |  | 0
|  |  | sveukupno € |  | 0